ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ – ΦΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Α |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (Ψύξη - Θέρμανση) (Kw) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) (€) |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ VRF R410a | ΕΞ-8 | 22,40 - 25,00 | 6 |  |  |  |
| 2 |  | ΕΞ-10 | 28,00 - 31,50 | 2 |  |  |  |
| 3 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ VRF ΤΟΙΧΟΥ | ΕΣ/Τ-25 | 2,80 - 3,20 | 70 |  |  |  |
| 4 | ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ VRF ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ | ΤΧ | - | 70 |  |  |  |
| 5 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ VRF ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BACNET | ΚΧ | δυνατότητα ελέγχου έως 50 εσ. Μονάδες ανά Κεντρικό Χειριστήριο (*) | 2 |  |  |  |
| 6 | SPLIT UNIT R32 | SU-25 | 2,50 - 3,15 | 1,00 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α |  |  |  | 151 | - |  |  |

(*) Η ζητούμενη ποσότητα δύναται να είναι ένα (1) τεμάχιο, στην περίπτωση Κεντρικών Χειριστηρίων που μπορούν να ελέγχουν 100 μονάδες (ή περισσότερες) έκαστο. Διευκρινίζεται ότι, για τη Γειτονιά Α, η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι ένα (1) τεμάχιο και η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα είναι δύο (2) τεμάχια.

Στις τιμές περιλαμβάνονται οι κάτωθι απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά για παράδοση εν λειτουργία.

Στις τιμές των Εξωτερικών Μονάδων VRF περιλαμβάνονται:

ανάκτηση του υφιστάμενου ψυκτικού μέσου R410a σε σφραγισμένες φιάλες με σήμανση και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

αποξήλωση υφιστάμενων μονάδων (και τυχόν άχρηστων υλικών), καταγραφή και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

έλεγχος και αποκατάσταση των υφισταμένων ψυκτικών δικτύων (επανατοποθέτηση εργοστασιακών joints & headers όπου απαιτηθεί, μονώσεις, προστασία, στηρίξεις)

αντικατάσταση τμημάτων ψυκτικών δικτύων όπου η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή (εργοστασιακά joints & headers, σωληνώσεις, μονώσεις, προστασία, στηρίξεις)

έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτηθεί των καλωδιώσεων επικοινωνίας και κεντρικού ελέγχου

τοποθέτηση ρελέ διαφυγής για inverter στους πίνακες τροφοδοσίας (αν απαιτηθεί) και αντικατάσταση παροχικών καλωδίων εξωτερικών μονάδων (αν απαιτηθεί).

τοποθέτηση νέων εξωτερικών μονάδων και σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, ρεύματος, επικοινωνίας και κεντρικού χειρισμού

δοκιμασία ψυκτικών δικτύων σε υπερπίεση και υποπίεση (airtight test, vacuum test)

πλήρωση με ψυκτικό μέσο R410a και έναρξη λειτουργίας (test run).

Στις τιμές των Εσωτερικών Μονάδων VRF περιλαμβάνονται:

αποξήλωση υφιστάμενων μονάδων, καταγραφή και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

τοποθέτηση νέων μονάδων και τοπικών χειριστηρίων, σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, ρεύματος και επικοινωνίας και έναρξη λειτουργίας (test run)

Στην τιμή του Split Unit περιλαμβάνονται:

τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, τοποθέτηση ψυκτικών δικτύων, αποχετεύσεων, ηλεκτρικής παροχής και επικοινωνίας και έναρξη λειτουργίας

Στις τιμές των Κεντρικών Χειριστηρίων περιλαμβάνονται:

τοποθέτηση εντός στεγανού κιβωτίου σε κάθε κτίριο και σε χωρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία

σύνδεση με καλωδίωση επικοινωνίας προς τις αντίστοιχες εξωτερικές μονάδες και με καλωδίωση δικτύου προς τους κατανεμητές των κτιρίων

σύνδεση με τα ηλεκτρικά δίκτυα, έναρξη λειτουργίας και φόρτωση λογισμικού BACNET

ρύθμιση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρηστών, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας

Αποκαταστάσεις κάθε είδους όπου απαιτηθούν.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, τις εργοστασιακές Οδηγίες, τις Υποχρεώσεις Αναδόχου και τυχόν υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο Προσφέρων

| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Β |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (Ψύξη - Θέρμανση) (Kw) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) (€) |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ VRF R410a | ΕΞ-8 | 22,40 - 25,00 | 7 |  |  |  |
| 2 |  | ΕΞ-10 | 28,00 - 31,50 | 2 |  |  |  |
| 3 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ VRF ΤΟΙΧΟΥ | ΕΣ/Τ-25 | 2,80 - 3,20 | 77 |  |  |  |
| 4 | ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ VRF ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ | ΤΧ | - | 77 |  |  |  |
| 5 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ VRF ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BACNET | ΚΧ | δυνατότητα ελέγχου έως 50 εσ. Μονάδες ανά Κεντρικό Χειριστήριο (*) | 2 |  |  |  |
| 6 | SPLIT UNIT R32 | SU-25 | 2,50 - 3,15 | - |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β |  |  |  | 165 | - |  |  |

(*) Η ζητούμενη ποσότητα δύναται να είναι ένα (1) τεμάχιο, στην περίπτωση Κεντρικών Χειριστηρίων που μπορούν να ελέγχουν 100 μονάδες (ή περισσότερες) έκαστο. Διευκρινίζεται ότι, για τη Γειτονιά Β, η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι ένα (1) τεμάχιο και η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα είναι δύο (2) τεμάχια.

Στις τιμές περιλαμβάνονται οι κάτωθι απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά για παράδοση εν λειτουργία.

Στις τιμές των Εξωτερικών Μονάδων VRF περιλαμβάνονται:

ανάκτηση του υφιστάμενου ψυκτικού μέσου R410a σε σφραγισμένες φιάλες με σήμανση και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

αποξήλωση υφιστάμενων μονάδων (και τυχόν άχρηστων υλικών), καταγραφή και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

έλεγχος και αποκατάσταση των υφισταμένων ψυκτικών δικτύων (επανατοποθέτηση εργοστασιακών joints & headers όπου απαιτηθεί, μονώσεις, προστασία, στηρίξεις)

αντικατάσταση τμημάτων ψυκτικών δικτύων όπου η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή (εργοστασιακά joints & headers, σωληνώσεις, μονώσεις, προστασία, στηρίξεις)

έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτηθεί των καλωδιώσεων επικοινωνίας και κεντρικού ελέγχου

τοποθέτηση ρελέ διαφυγής για inverter στους πίνακες τροφοδοσίας (αν απαιτηθεί) και αντικατάσταση παροχικών καλωδίων εξωτερικών μονάδων (αν απαιτηθεί).

τοποθέτηση νέων εξωτερικών μονάδων και σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, ρεύματος, επικοινωνίας και κεντρικού χειρισμού

δοκιμασία ψυκτικών δικτύων σε υπερπίεση και υποπίεση (airtight test, vacuum test)

πλήρωση με ψυκτικό μέσο R410a και έναρξη λειτουργίας (test run).

Στις τιμές των Εσωτερικών Μονάδων VRF περιλαμβάνονται:

αποξήλωση υφιστάμενων μονάδων, καταγραφή και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

τοποθέτηση νέων μονάδων και τοπικών χειριστηρίων, σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, ρεύματος και επικοινωνίας και έναρξη λειτουργίας (test run)

Στις τιμές των Κεντρικών Χειριστηρίων περιλαμβάνονται:

τοποθέτηση εντός στεγανού κιβωτίου σε κάθε κτίριο και σε χωρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία

σύνδεση με καλωδίωση επικοινωνίας προς τις αντίστοιχες εξωτερικές μονάδες και με καλωδίωση δικτύου προς τους κατανεμητές των κτιρίων

σύνδεση με τα ηλεκτρικά δίκτυα, έναρξη λειτουργίας και φόρτωση λογισμικού BACNET

ρύθμιση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρηστών, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας

Αποκαταστάσεις κάθε είδους όπου απαιτηθούν.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, τις εργοστασιακές Οδηγίες, τις Υποχρεώσεις Αναδόχου και τυχόν υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο Προσφέρων

| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Α και ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Β |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (24%) (€) |
| 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α |  |  |
| 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α και ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β |  |  |  |

Στις τιμές περιλαμβάνονται οι κάτωθι απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά για παράδοση εν λειτουργία.

Στις τιμές των Εξωτερικών Μονάδων VRF περιλαμβάνονται:

ανάκτηση του υφιστάμενου ψυκτικού μέσου R410a σε σφραγισμένες φιάλες με σήμανση και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

αποξήλωση υφιστάμενων μονάδων (και τυχόν άχρηστων υλικών), καταγραφή και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

έλεγχος και αποκατάσταση των υφισταμένων ψυκτικών δικτύων (επανατοποθέτηση εργοστασιακών joints & headers όπου απαιτηθεί, μονώσεις, προστασία, στηρίξεις)

αντικατάσταση τμημάτων ψυκτικών δικτύων όπου η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή (εργοστασιακά joints & headers, σωληνώσεις, μονώσεις, προστασία, στηρίξεις)

έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτηθεί των καλωδιώσεων επικοινωνίας και κεντρικού ελέγχου

τοποθέτηση ρελέ διαφυγής για inverter στους πίνακες τροφοδοσίας (αν απαιτηθεί) και αντικατάσταση παροχικών καλωδίων εξωτερικών μονάδων (αν απαιτηθεί).

τοποθέτηση νέων εξωτερικών μονάδων και σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, ρεύματος, επικοινωνίας και κεντρικού χειρισμού

δοκιμασία ψυκτικών δικτύων σε υπερπίεση και υποπίεση (airtight test, vacuum test)

πλήρωση με ψυκτικό μέσο R410a και έναρξη λειτουργίας (test run).

Στις τιμές των Εσωτερικών Μονάδων VRF περιλαμβάνονται:

αποξήλωση υφιστάμενων μονάδων, καταγραφή και μεταφορά τους σε χώρο του ΠΚ που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων

τοποθέτηση νέων μονάδων και τοπικών χειριστηρίων, σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, ρεύματος και επικοινωνίας και έναρξη λειτουργίας (test run)

Στην τιμή του Split Unit περιλαμβάνονται:

τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, τοποθέτηση ψυκτικών δικτύων, αποχετεύσεων, ηλεκτρικής παροχής και επικοινωνίας και έναρξη λειτουργίας

Στις τιμές των Κεντρικών Χειριστηρίων περιλαμβάνονται:

τοποθέτηση εντός στεγανού κιβωτίου σε κάθε κτίριο και σε χωρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία

σύνδεση με καλωδίωση επικοινωνίας προς τις αντίστοιχες εξωτερικές μονάδες και με καλωδίωση δικτύου προς τους κατανεμητές των κτιρίων

σύνδεση με τα ηλεκτρικά δίκτυα, έναρξη λειτουργίας και φόρτωση λογισμικού BACNET

ρύθμιση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρηστών, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας

Αποκαταστάσεις κάθε είδους όπου απαιτηθούν.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, τις εργοστασιακές Οδηγίες, τις Υποχρεώσεις Αναδόχου και τυχόν υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο Προσφέρων